供货要求：

1.权利保证：供应商应保证出卖给买方的产品的任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

2.产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准，以及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。应提供有效材料（抽验的检验报告、质量认证证书、合格证、上级行政部门颁发的相关质量证书或其他任何可以有效证明产品质量合格的资料）来证明其产品符合或优于质量要求。

3.货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

4.安装要求：所有提供的货物均要按照最新《建筑设计防火规范》进行安装调试；供货安装过程必须严格按照南京邮电大学相关要求进行，过程中不得影响在校师生正常的教学与生活，更不得与在校师生、物业人员产生冲突；安装过程中不得损坏原有消防设施设备，如有损坏情况必须无条件换新，安装过程中产生的一切费用由供应商负责。

5.供应商必须按照采购方具体要求拆除摆放安装水带，并负责在指定区域安装调试。

6.供应商负责所有需要安装的消防设施设备的搬运、安装、调试工作，在此过程中出现的供应商单位人员人身及物品安全问题由供应商自行负责，与甲方无关。

供应商须知：

1.供应商应按照项目需求报价，标明所提供的设备品牌、规格型号，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

2.报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，以人民币报价。

3.报价总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

☆其他具体要求：

1.供应商所提供的水带具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告及消防产品认证证书，并在报价响应文件中向甲方提供。所提供检验报告中的水带额定工作压力为1.3MPa，水带公称内径65mm，标准长度≥25米。若在报价响应文件中不按要求提供检验报告及消防产品认证证书，视为无效报价响应文件。

2.提供的货物由供应商免费摆放、运输、拆除、清理等直至设备运转正常。项目外所产生的一切费用均由供应商承担，与甲方无关；

3.具有独立承担民事责任的能力并且提供法人与非法人组织公共信用信息报告；

4.甲方不提供住宿场所以及校内住宿场地；

5.供货时间为甲方指定的时间（由甲方向供应商通知）次日起3日内完成拆除摆放安装运输；若3日内无法完成拆除供货安装测试超出甲方指定完工的日期，根据实际情况处理；每超过一天（不足一天按照一整天计算）甲方按照供应商合同总价款的5%进行处罚（从合同金额中扣除）；供货安装拆除运输摆放产生的所有费用以及所有工作人员的人身安全等由供应商承担与甲方无关；供应商必须在报价响应文件中单独出具拆除安装摆放运输的具体时间的承诺书，不提供视为无效报价响应文件；

6.甲方单位组织专家等对供应商所提供货物、安装完成后的运转情况进行鉴定验收（阶段鉴定验收、终期鉴定验收、全数检验验收、抽样检验验收），若发现虚假、作假，不满足相关规范要求的现象，甲方有权要求供应商及时进行整改（整改期间的时间计算在甲方指定完工的日期内，产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关）。若在甲方限期内整改后仍然无法达到相关规范要求，由供应商向甲方单位（单次）支付合同总价的5%作为处罚金（从合同款中扣除）。任何批次/单根不合格：整批退货+赔偿停工/验收损失+列入采购人黑名单，3年内禁止参与任何项目。若甲方认为乙方提供的水带不符合国家相关标准以及甲方定制要求的，需甲乙双方协商一致，共同指定相关权威机构，针对该提供水带再次出具权威的检测报告。符合标准的，检测费用由甲方承担，不符合标准的，检测费用由乙方承担。

7.供应商在拆除、安装、摆放期间，须安排一名具有中级消防设施操作员（检测维修保养方向，且有三年以上工作经验）及以上资质的人员作为现场项目负责人，对此次水带换新拆除安装过程进行全时全程监督监管，确保现场工作人员操作符合相关规范要求，直至安装摆放交付验收完毕；对此类人员的安排供应商需在报价响应文件中向甲方单位单独出具承诺书，不提供则视为无效报价响应文件；甲方将不定时派员巡视此次项目的进度完成情况。若甲方发现工作期间现场无项目负责人在场监督，甲方有权立即叫停，要求供应商立即整改（停工期间的时间计算在甲方指定完工的日期内，产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关）。若甲方发现工作期间现场项目负责人是无证人员，甲方有权立即叫停，要求供应商立即整改（停工期间的时间计算在甲方指定完工的日期内，产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关）；

8.货物进场后，甲方对货物质量、品牌、型号、数量进行鉴定查验。货物符合标准经甲方同意后方可安装摆放；若货物不符合标准，甲方有权立即退货，要求供应商在甲方指定时间内（以甲方书面指定时间为准）进行调换（调换的时间计算在甲方指定的日期内）。若甲方邀请质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担，并调换有问题的商品或部件（调换的时间计算在甲方指定的日期内），产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关。

9.供应商应承诺货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能要求。供应商需在报价响应文件中向甲方单位单独出具承诺书，不提供则视为无效报价响应文件；

10.安装摆放过程中若对电线、电路、电缆、光纤等线路、管网等造成损坏影响，均由供应商承担相关费用及后果，与甲方无关。供应商必须按照相关部门的要求和规定及时修复。

11.如需在夜间工作，不得影响学生的学习、生活和休息。若影响学生的学习、生活和休息，或接到学生投诉举报等，供应商必须立即无条件停工，产生的一切后果及费用由供应商承担，与甲方无关。供应商须承诺高标准做好夜间施工安全管控，配备大功率无眩光投光灯等全套夜间作业照明设备，在施工区域设置全封闭反光围挡与警示标识，安排专人现场值守引导通行，平衡施工照明与学生休息需求，确保施工期间校园通行零事故、师生生活零干扰。供应商须在报价响应文件中向甲方单位单独出具承诺书，不提供则视为无效报价响应文件；

12. 质保期内非人为损坏免费上门更换，2小时响应，4小时到场；供应商须在报价响应文件中向甲方单位单独出具承诺书，不提供则视为无效报价响应文件；

13.免费送货、上楼、逐点位摆放（三校区全覆盖）：供应商负责三校区所有楼宇、所有消火栓箱点位的新水带运输、上楼、开箱、摆放、归位；全程零额外费用、零二次损坏。

旧水带拆除、清运（指定地点码放）：供应商负责拆除所有老化水带，打包、清运至校方指定地点，分类码放、现场清洁；损坏原有设施全额赔偿。

14.供应商必须对本文件中的实质性要求，即“斜体或标☆内容”作出实质性响应，否则作无效响应文件处理；

三校区部分损坏老化水带更换换新项目清单

| 货物名称 | 规 格 型 号 （品牌） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 有衬里水带（含接扣）（损坏老化换新） | 泰州三江沱雨（国标） 型号：13-65-25 材质：涤纶长丝—聚氨酯（其中含水带防护包布） | 220个（含备用20个） |

供应商需全权负责本次新购水带的全程运输、点位摆放，以及老旧损坏水带的拆除、集中清运工作及所有费用，合同项目范围以外的费用与采购人无关；供应商全程严格遵照采购人现场管理要求及校园安全管理规定执行，具体服务内容如下：

1. 新购水带运输与点位摆放

供应商需自行安排符合校园通行要求、具备安全运输条件的车辆及专业人员，将所有新购合格消防水带，安全、无损、按时运输至三校区所有需更换水带的楼宇；并按照采购人指定的具体楼层、消火栓箱点位，逐一完成新水带的摆放、归位工作，确保新水带摆放整齐、完好无损，且与各消火栓箱匹配对应，全程做好产品防护，避免运输、搬运过程中出现磕碰、破损、污染等问题，保障新水带交付即可正常使用。

2. 老旧损坏水带拆除与集中清运

供应商需安排专人，按照采购人明确的更换清单及现场要求，对三校区各楼宇内老化、破损的废旧水带，逐一规范拆除；拆除过程中需做好现场防护，避免损坏消火栓箱、管网接口等原有消防设施，杜绝造成二次损坏。拆除后的所有老旧水带，由供应商统一收集、整理，负责全程运输并清运至三校区采购人指定的集中堆放地点，做到随拆随清、现场无遗留杂物，严格遵守校园环境卫生及物资处置管理要求。

3. 全程服务配合要求

供应商在运输、搬运、拆除、清运全流程中，需主动配合采购人现场管理人员的调度与核查，做好新旧水带的数量清点、点位核对工作，确保更换数量精准、点位无遗漏；严格遵守校园出入、楼宇通行、安全作业等各项管理规定，全程承担物资运输、现场作业的安全责任，保障服务流程规范、高效地完成。