南京邮电大学保卫处

保发〔2012〕1号

# 关于组织开展春季消防安全
专项检查工作的通知

各二级单位（部门）：

为切实做好我校消防安全工作，彻底排除消防安全隐患，确保我校70周年校庆期间校园消防安全，经研究决定近期在全校范围内集中开展春季消防安全专项检查工作，具体事项通知如下：

一、检查内容

各单位（部门）要紧紧围绕我校《消防安全管理规定》的相关要求，按照“谁主管，谁负责”的原则，认真开展火灾隐患的自查整改工作。特别要加强教学楼、办公室、学生宿舍、教工集体宿舍楼、小礼堂、大学生活动中心、体育馆、食堂、图书馆、实验室、计算机机房、幼儿园、门诊部、汽车队、校内各商业网点、闲置房（含出租屋）、仓库、建筑工地及学校临时用工宿舍等场所的检查。重点检查：有无封堵、占用疏散通道和锁闭、遮挡安全出口的；有无疏散指示标志、应急照明和事故广播损坏的；有无宿舍、教室等公共区域外安装影响人员逃生和应急救援金属护栏的；有无违章使用液化气等易燃易爆危险品和大功率电器的；有无违章使用电器（特别是劣质电器和“热得快”）、私拉乱接电气线路的；配发的灭火器材是否在位、完好，有无灭火器等失效及消火栓、自动灭火报警系统损坏情况；本单位（部门）三级消防安全责任人是否落实到位；有无出租校舍给外单位经营，消防安全设施不落实等情况；本单位（部门）平时消防安全检查制度、防火教育工作是否正常开展，是否定期进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患等。

二、时间安排

（一）各单位（部门）要在3月16日— 3月23日期间对所辖区域进行自查。对检查出来的问题要立即整改，并将检查整改情况汇总表于3月26日前书面交保卫处消防科。

（二）保卫处在各单位自查汇报基础上于3月28日—4月2日进行再查，并对检查出来的问题汇总上报学校。

三、工作要求

各单位（部门）消防安全责任人、管理人要充分认识消防安全工作的重要性，充分认识火灾的严重危害性，严格履行消防安全职责，认真落实各项消防安全措施，切实加强对消防工作的领导，积极采取有效措施，深层次地解决本单位（部门）消防安全工作的重点和难点问题，扎实做好本年度春季消防安全专项检查工作。对排查出来的隐患问题要立即采取有效措施予以整改，彻底消除火灾隐患。

附件：2012年春季消防安全隐患排查整改汇总表

| 二○一二年三月十五日 |  |
| --- | --- |

| 主题词：消防 安全 检查 通知 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 南京邮电大学保卫处 | 2012年3月15日印发 |