附件：

南京邮电大学校内动火证（存根）

| 二级单位（公章） |  | 动火事由 | 第一联 保 卫 处 留 存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火时间 |  | 动火地点 |  |  |  |  |
| 动火人 |  | 现场监管人 （本人签字） |  | 联系电话 |  |  |
| 安全防护措施 | □灭火器 □水桶 □隔离挡板 □水带、水枪 □其它（注明防火措施_____________） |  |  |  |  |  |
| 动火用具及燃料 | □电气焊作业 □现场明火作业 □切割机作业 □其它（注明动火方式_____________） |  |  |  |  |  |
| 申 请 单 位 意 见 | 主管领导签字 年 月 日 二级单位指定__________同志在微信公众号“南京消防”智慧消防菜单的综合报备系统做动火报备相关手续。 |  |  |  |  |  |
| 审批意见 | （公章） |  |  | 审批人 |  |  |
|  |  |  |  | 审批时间 |  |  |

-----------------------------------------------------

南京邮电大学校内动火证（正本）

| 二级单位（公章） |  | 动火事由 | 第二联 动火现场监管人留存 备查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火时间 |  | 动火地点 |  |  |  |  |
| 动火人 |  | 现场监管人 （本人签字） |  | 联系电话 |  |  |
| 安全防护措施 | □灭火器 □水桶 □隔离挡板 □水带、水枪 □其它（注明防火措施_______________） |  |  |  |  |  |
| 动火用具及燃料 | □电气焊作业 □现场明火作业 □切割机作业 □其它（注明动火方式________________） |  |  |  |  |  |
| 动火须知 |  |  |  |  |  |  |
| 1、动火人要严格按照申请的动火时间和动火地点进行动火作业，动火前清除周边易燃易爆物品。 2、动火人要在动火作业前对动火安全防护用具和动火工具进行检查，确保安全可靠。 3、现场监管人务必随身携带《南京邮电大学校内动火证》，便于保卫部门现场查验。 4、现场监管人要在动火作业前清除动火作业现场周围可燃物。 5、现场监管人要全程参与动火作业，负责消防安全工作，并在动火作业结束后，确认残火消除，无火险后方可离开现场。 6、二级单位主管领导根据“谁动火，谁负责和谁动火，谁管理”的安全管理原则，对动火作业承担相应责任，跟施工单位签到现场施工消防安全责任书，并在微信公众号“南京消防”智慧消防菜单的综合报备系统做动火报备。 7、动火证只限一处一次有效，不可重复使用。 校园110报警值班电话：仙林校区：025-85866110三牌楼校区：025-83492110锁金村校区：025-85483111 |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见 | （公章） |  |  | 审批人 |  |  |
|  |  |  |  | 审批时间 |  |  |